泰安高新区东河北村、东湖家峪村饮用水水源保护范围划分方案

## 一、划分原因

泰安高新区新增2个分散式饮用水水源地，分别为东河北村供水井和东湖家峪村供水井。为加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》等有关法律、行政法规，对东河北村供水井、东湖家峪村供水井进行水源保护范围划分。

## 二、划分依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

（4）《中华人民共和国黄河保护法》（2023年4月）；

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（7）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338—2018）；

（8）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》（2010年9月）；

（9）《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）；

（10）《山东省环境保护条例》（2018年11月修订）；

（11）《山东省水污染防治条例》（2020年11月修正）；

（12）《关于印发<山东省饮用水水源保护区管理规定>的通知》（鲁政字〔2025〕32号）；

（13）《泰安高新区农村饮用水水源地保护区（保护范围）划分方案》（泰高管办字〔2020〕24号）。

## 三、划分结果

东河北村供水井、东湖家峪村供水井取水均为地下水水源，划分结果如下。

表1 饮用水水源保护范围结果统计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **水井名称** | **划定类型** | **保护区界定描述** | **面积（m2）** | **井口经度（E）** | **井口纬度（N）** |
| 1 | 东河北村供水井 | 保护范围 | 以院墙为界，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.085045 | 36.079272 |
| 2 | 东湖家峪村供水井 | 保护范围 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.075522 | 36.100287 |

## 四、保护范围保护与管理要求

饮用水地下水水源保护范围内必须遵守如下规定：

1.不得修建渗水的厕所、化粪池和渗水坑，现有上述公共设施应进行污水防渗处理，取水口应尽量远离这些设施。

2.水源保护范围内禁止设立粪便、生活垃圾的收集、转运站；禁止堆放医疗垃圾；禁止设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈。

3.水源保护范围内厕所达到国家卫生厕所标准，与饮用水源保持必要的安全卫生距离。

4.禁止建设畜禽养殖设施。

5.禁止在水源保护范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成排放污染物的建设项目，应依法予以拆除或关闭。

6.水源保护范围内禁止从事洗涤、旅游、水产养殖或者其他可能污染饮用水水体的活动。

## 五、辖区内农村饮用水水源地保护区（保护范围）

本次划分后，泰安高新区共14个农村饮用水水源地，其中：集中式饮用水水源地10个（含“千吨万人”水源地1个），分散式饮用水水源地4个。《泰安高新区农村饮用水水源地保护区（保护范围）划分方案》（泰高管办字〔2020〕24号）中划转出管辖范围的西南望村集中供水井等29个饮用水水源地不再纳入管理范围。

辖区内农村饮用水水源地保护区（保护范围）统计见表2。

**表2 泰安高新区农村饮用水水源地保护区（保护范围）统计表**

| **序号** | **街道** | **水井名称** | **划定类型** | **保护区（保护范围）****界定描述** | **面积（m2）** | **井口经度（E）** | **井口纬度（N）** | **划定文号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北集坡街道 | 东河北村供水井 | 保护范围 | 以院墙为界，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.085045 | 36.079272 | 本次划定 |
| 2 | 北集坡街道 | 东湖家峪村供水井 | 保护范围 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.075522 | 36.100287 | 本次划定 |
| 3 | 北集坡街道 | 邢家寨村集中供水井 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.144708 | 36.122257 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 4 | 北集坡街道 | 北集坡村集中供水井 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.161681 | 36.082179 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 5 | 北集坡街道 | 窦家村集中供水井 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.132303 | 36.129818 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 6 | 北集坡街道 | 徐家官庄集中供水井 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.155512 | 36.095994 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 7 | 北集坡街道 | 庵上村集中水井1# | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.158054 | 36.043052 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 8 | 北集坡街道 | 庵上村集中水井2# | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.157811 | 36.043419 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 9 | 北集坡街道 | 庵上村集中水井3# | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.157568 | 36.043495 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 10 | 北集坡街道 | 庵上村集中水井4# | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.158206 | 36.043799 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 11 | 北集坡街道 | 北集坡水厂 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.153723 | 36.087972 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 12 | 北集坡街道 | 道凹井集中供水井 | 保护区 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.128162 | 36.058307 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 13 | 北集坡街道 | 篦子店村集中供水井 | 保护范围 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.156394 | 36.142148 | 泰高管办字〔2020〕24号 |
| 14 | 北集坡街道 | 洪沟店村集中供水井 | 保护范围 | 以该井为中心，8×8m的矩形区域 | 64 | 117.125901 | 36.121081 | 泰高管办字〔2020〕24号 |